## OKUL
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
İŞ YERİ UNVAN: OKUL |  |  |  | İŞ YERİ ADRESİ: | [5 empty] | İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLİ:
İŞ YERİ TEHLİKE SINIFI: TEHLİKELİ |  |  |  | KULLANILAN YÖNTEM: 5X5 MATRİS |  |  |  |  | GEÇERLİLİK TARİH: | İSG UZMAN/ BELGE NO:
TARİH:
FAALİYET YERİ: OKUL BİNASI | [8 empty] | YENİ DURUM:
Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı): Ş*O Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık : 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 5 puan (Çok yüksek) 1 ≤ R.D. ≤ 6 :Kabül edilebilir Risk ; 8 ≤ R.D. ≤ 12:Dikkate Değer Risk ; 15 ≤ R.D. ≤ 25:Kabul Edilemez Risk,
NO | ALAN | TEHLİKE KAYNAĞI | TEHLİKE | RİSK | O | Ş | RİSK PUANI | MEVCUT ÖNLEMLER | AZALTICI/ÖNLEYİCİ FAALİYETLER | BAŞL. TAR. | BİT. TAR. | O | Ş | Kal. Risk | SORUMLU KİŞİ | İMZA
1 | Tüm Okul | Yangın alarm sistemi | Yangın alarm sisteminin çalışmaması | Yanma, ölüm | 3 | 5 | 15 | Okulun kurulu bir yangın alarm sistemi vardır. Fakat sistem çalışmıyor. | Okul yangın alarm sistemi kontrol edilerek bütün bölgler aktif olarak çalışacaktır. Duman dedöktörleri, yangın ihbar butonları çalışır durumda olacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
2 | Tüm Okul | Yangın tüpleri | Yangın tüplerinin uygun yükseklikte olmaması | Yanma,yaralanma | 3 | 4 | 12 | Okulda her 500 metrekareye bir yangın tpü konulmuştur. | Yangın tüpleri yerden en fazla 90 cm yukarda olacak şekilde duvara monte edilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
3 | Tüm Okul | İşyeri krokisi | İşyeri krokisisnin bulunmaması | Yarlanma | 3 | 4 | 12 | Okulun bir çok noktasında çıkış işaretçileri, yangın tüpünün bulunduğu işaretler mevcuttur. | Yangın söndürme amaçlı kullanılacaklar da dâhil olmak üzere acil durum ekipmanlarının bulunduğu yerler, ilkyardım malzemelerinin bulunduğu yerler kaçış yolları, toplanma yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı tahliye planı, görevlendirilen çalışanların ve varsa yedeklerinin adı, soyadı, unvanı, sorumluluk alanı ve iletişim bilgileri ,ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşların irtibat numaraları belirlenerek hazırlanan kroki bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
4 | Tüm Okul | Sağlık ve güvenlik işaretleri | Toplanma merkezi işaretinin olmaması | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | Okulda koridorlarda çıkış işaretçileri asılmıştır. | Okul ön bahçesine toplanma merkezi işaret levhası uygun yere asılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
5 | Tüm Okul | Destek elemanları | Destek elemanlarının eğitim almaması | Yaralanma | 3 | 3 | 9 |  | Acil durum yönetmeliğine göre okulda arama, kurtarma ve tahliye-Yangınla mücadele-İlkyardım ekipleri oluşturulacaktır. Bu ekipler İlçe iş güvenliği uzmanının koordinesinde gerekli eğitimleri alacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
6 | Tüm Okul | Yangın hidrant sistemi | Yangın hidrant sisteminin çalışması | Yarlanma | 3 | 4 | 12 | Okulda hidrant sistemi mevcuttur. | Yapılacak bir sivil savunma tatbikatı ile hidrant sistem test edilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
7 | Tüm Okul | Okulun topraklaması | Topraklama direncinin uygun olmaması | Elektrik Çarpılması,yaralanma, ölüm | 3 | 4 | 12 | Okulun toprak hattı var. Fakat kaçak akım koruma rölelerinin attığı göz önüne alınırsa topraklama direncinin ölçülmesi uygun olacaktır. | Topraklama direnci teknik bir ekip tarafından ölçülerek rapor halinde okul idaresine sunulacatır. |  |  | 3 | 1 | 3
8 | Tüm Okul | Elektrik panoları | Elektrik panolarının açık olması, koruma saçlarınını takılı olmaması. | Elektrik Çarpılması,yaralanma, ölüm | 4 | 5 | 20 |  | Okuldaki bütün elektrik panoları kilitli ve pano içerisindeki koruma sacları olacaktır. Ayrıca panolarda besleme hat planları olup bütün panolar üzerinde güvenlik ve uyarı işaretleri olacaktır. |  |  | 4 | 1 | 4
9 | Tüm Okul | Isıtıcılar | Ufo tipi ısıtıcıların duvara sabitlenmemesi sonucu devrilmesi vb durumlarda yangına sebebiyet vermesi, bu ısıtıcıların kablo bağlantılarının düzgün olmaması | Yaralanma,ölüm | 3 | 5 | 15 |  | Ufo tarzı ısıtıcılar duvara sabitlenecek ve kablo bağlantıları kontrol edilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
10 | Tüm Okul | Dolaplar | Sabitlenmemiş dolaplar | Ezilme, yaralanma | 3 | 3 | 9 |  | Dolaplar deprem gibi sarsıntılarda devrilerek kişilere zarar verebilir. Bu sebeple ofis,sınıf, kütüphane vb.dolaplar ve raflar sabitlenerek duvara monte edilecektir |  |  | 3 | 1 | 3
11 | Tüm Okul | Havalandırma ve iklemlendirme cihazları | Havalandırma iklimlendirme cihazlarının bakımının yapılmaması(klimalar,ufolar,vantilatörler vb). | Hastalık | 3 | 3 | 9 |  | Havalandırma iklimlendirme cihazlarının, klimaların, yıllık periyodik bakımları yaptırılacak,filtreleri düzenli olarak temizlenecek ve buna dair belge, iş yerinde saklanacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
12 | Tüm Okul | Havalandırma | Doğal Ve Suni Havalandırmanın Yetersiz Olması, Termal Konfor Şartlarının Tüm Alanlarda Sağlanamaması (İş Yeri Genel, Ofisler, Derslikler,Dinlenme Odaları, Lab., Spor Tesisleri, Öğretmen Odaları, Çay Ocağı/Kantin Vb) | Hastalık | 3 | 3 | 9 | Bir çok alanda doğal havalandırma yapılmaktadır. Kantinde ise davlumbaz sistemi mevcuttur. | Tüm alanlar düzenli havalandırılacaktır. Yeterli doğal ve suni havalandırma sağlanacaktır. İşyeri içersindeki sıcaklık ve nem rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
13 | Tüm Okul | Kaçak akım koruma rölesi | Kaçak akım koruma rölesinin çalışmaması | Elektrik Çarpılması,yaralanma, ölüm | 4 | 5 | 20 | Elektrik panolarında kaçak akım koruma rölesi var fakat devre dışı bırakılmış. | Bütün koridorlarda, bütün alanların ana panolarında , kantinin ana panosunda kaçak akım koruma rölesi 30 mA hassasiyet değerinde devrede olacaktır. |  |  | 4 | 1 | 4
14 | Tüm Okul | Elektrik devre elemanları | İzalasyonu yetersiz erkek fiş, priz, uzatma kabloları | Elektrik Çarpılması,yaralanma, ölüm | 3 | 4 | 12 |  | Tüm fiş, priz ve uzatma kabloları kontrol edilerek çıplak iletkenlerin izalasyonları yapılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
15 | Tüm Okul | Ofis malzemeleri | Ofis malzemelerinin kullanımına uygun kullanımaması, arıza durumunda yetkisiz kişilerce müdahale edilmesi |  | 3 | 4 | 12 |  | Ofis malzemeleri kullanma ve güvenlik talimatlarına uygun kullanılacaktır. Arıza durumunda yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmiyecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
16 | Tüm Okul | Hırsız alarm sistemi | Hırsız alarm sisteminin çalışmaması | Maddi Kayıp | 3 | 4 | 12 | Okulda mevcut durumda hırsız alarm sistemi vardır fakat devrede değil. | Hırsız alarm sistemi belli saat dilimlerinde devreye alınacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
17 | Tüm Okul | Çöp kovaları | Çöp kovalarının hasarlı ve poşetsiz olması | Hastalık | 2 | 3 | 6 | Genel olarak çöp kovalarının birçoğu yeni , poşet geçirilmiş ve günlük olarak temizliği yapılıyor. | Hasarlı çöp kovaları yenisiyle değiştirilecektir.Tüm derslik ve atelyelerde çöp kovaları kapaklı ve poşet geçirilmiş şekilde olacaktır. Çöp kovaları günlük olarak boşaltılacaktır. |  |  | 2 | 1 | 2
18 | Tüm Okul | Masa, koltuk, sandalye ve sıralar | Ergonomik olmayan malzemeler | İskelet ve kas sitemi rahatsızlıkları | 3 | 3 | 9 |  | Bu tarz ofislerde, atölyelerde vb. gibi yerlerde görev yapan personelin, öğrencilerin kullandığı koltuk, sandalye, masa, sıra gibi malzemeler sağlam, ergonomik olup kişinin iskelet ve kas sistemine zarar vermeyecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
19 | Tüm Okul | Ekranlı araçlar | Ekranlı araçların veya diğer ekipmanların uzun süreli kullanılmasından kaynakalanabilecek iskelet kas sistemleri hastalıklarına karşı gerekli önlemler alınmaması | İskelet ve kas sitemi rahatsızlıkları | 3 | 3 | 9 |  | Kullanılan ekranların üst orta noktasının, çalışanların göz hizasında olması sağlanacaktır. Klavye, fare, vs. çevre ekipmanları çalışanların vucüt ölçülerine ve duruşlarına uygun yerlere yerleştirilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
20 | Derslikler 101,102,103,104,203,204,206,208,301,302,303,304,307,308,309 | Aydınlatma | Bazı sınıflarda flouresan ların çalışmaması | Hastalık | 3 | 4 | 12 |  | Çalışmayan aydınlatma sistemleri tamir edilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
21 | Labaratuvar | Asit ve bazlar | Tehlikeli maddelerin için gerekli uyarı levhalarının olmaması; kimyasal sızıntı olması ,sıçrama ve dökülme durumu için çalışılan malzeme cinslerine göre tedbirler alınmaması | Yaralanma | 4 | 4 | 16 | Fizik-Kimya labaratuvarı aktif bir şekilde kullanılmıyor. Ayrıca kimyasal maddeler ayrı bir odada istifleniyor. | Tehlikeli maddeler kilitli dolapta muhafaza edilecek, kimyasalların üzeri uyun şekilde etiketlenecek, kapakları sıkıca kapalı dökülmeyecek şekilde muhafaza edilecektir. Ani dökülme, göze deriye sıçrama sonucu temas vb durumlarda yapılması gerekenleri içeren malzeme güvenlik bilgi formu şeklinde formlar bulundurulacaktır. Alınacak tedbirler belirtilecektir. |  |  | 4 | 1 | 4
22 | Labaratuvar | Yangı tüpü | Yangın tüpünün olmaması | Yanık, yaralanma,ölüm | 3 | 4 | 12 |  | Labaratuvarda uygun bir alana yangın tüpü konulacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
23 | Derslik 104 | Sınıf kapısı | Kapı mentesinin hasarlı olması | Ezilme, yaralanma | 3 | 4 | 12 |  | Hasarlı parçalar değiştirilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
24 | Derslikler 102, 103, 202,205,305,307 | Askı | Askı yüksekliğinin uygun olmaması | Çarpma, yaralanma | 3 | 4 | 12 |  | Askılar metal olup uç bölgelerinde plastik koruyucular mevcut değiller. Ayrıca askı yüksekliği baş seviyesinde olduğu için özellikle öğrencilerin çarpma riski vardır. Bu suretle askılar uygun olan yüksekliğe çıkarılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
25 | Konferans Salonu | Yangı tüpü | Yangın tüpünün olmaması | Yanık, yaralanma,ölüm | 3 | 4 | 12 |  | Konferans salonunda uygun bir alana yangın tüpü konulacaktır. |  |  | 4 | 1 | 4
26 | Öğretmener Odası | Dolaplar | Dolap üsütnde istiflenen malzemeler | Yaralanma | 3 | 3 | 9 |  | Dolap üstündeki malzemelerin düşme tehlikesi olduğu için dolap üstündeki tehlike oluşturan malzemelerden arındılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
27 | Kantin | Cam | Kantinin spor sahasına bakan camının korumasız olması | Yaralanma | 4 | 5 | 20 |  | Öğrencilerin oynarken topun cama çarpma tehlikesi vardır. Cam bölgesinin yanında çalışan personel risk altındadır. Bu suretle bu bölgedeki camlar koruma altına alınarak mevcut risk ortadan kaldırılacaktır. |  |  | 4 | 1 | 4
28 | Kantin | Kantin girişi | Mutfak alannına yetkisisiz kişilerin girmesi nedeniyle hijyenik ortamın bozulması | Hastalık | 3 | 3 | 9 | Kantin giriş kapısı genel olarak kilitleniyor. | Kantin alanına yetkisisiz kişiler kesinlikle girmeyecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
29 | Kantin | Elektrikli ev aletleri | Elektrikli ekipmanların (tost mak., fritöz, mikrodalga, çay makinası,ocak,elektrikli ocak,soğutucu,buzdolabı vb) elektrik kaçakları, yanlış kullanımı, bakımlarının olmaması | Elektrik Çarpılması,yaralanma, ölüm | 3 | 4 | 12 | Kantin bölgesisinin elektrik panosu ayrıdır. | Kantin bölgesini elektrik panosu ayrı olaması gerekmektedir. Ayrıca kantin elektrik panosunda kaçak akım koruma rölesi olacaktır. Cihazlardaki elektrik kaçaklarına karşı topraklama sistemi kusursuz bir şekilde çalışacaktır. Elektrikli alet/ekipmanlar üreticilerce sağlanan kullanım klavuzlarında belirtilen hususlara uygun şekilde kullanılacaktır. Çalışanlar güvenli kullanımları konusunda bilgilendirilecektir.gerekli bakımlar yaptırılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
30 | Kantin | Kantindeki gıdalar | Kantindeki gıdaların son kullanma tarihlerinin geçmesi | Zehirlenme | 3 | 3 | 9 | Kantideki çalışanlar tarafından düzenli olarak takip ediliyor. | Kantindeki gıdalar aylık olarak kantin denetim ekibi tarafından kontrol edilecektir. Denetimler sonrası hazırlanan rapor ilgili müdür yardımcısına teslim edilerek muhafaza edilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
31 | Kütüphane | Yangı tüpü | Yangın tüpünün olmaması | Yanık, yaralanma,ölüm | 4 | 4 | 12 |  | Kütüphanede uygun bir alana yangın tüpü konulacaktır. |  |  | 4 | 1 | 4
32 | Okul Bahçesi | Okul iç giriş kapı bölesindeki korkuluklar | Korkuluk ile zemin arasındaki boşluğun çok fazla olması | Düşme, yaralanma | 5 | 5 | 25 | İlgili bölüm tamamen korkulukla çevrilidir. | Korkuluk ile zemin arasındaki boşluğun fazla olması ve bazı alanlarda yüksekliğin çok fazla olması nedeniyle düşme durumunda olası bir risk ortaya çıkacaktır. Bu durumu ortadan kladırmak için korkuluk ile zemin arasına ara bir profil konulması önerilir. |  |  | 5 | 1 | 5
33 | Okul Bahçesi | Bahçedeki ağaç ve otlar | Ağaç ve otların tutuşması | Yanma, yaralanma | 3 | 4 | 12 | Bahçe içerisinde belirli yerlerde su sistemi mevcuttur. | Özellikle yazın otların kurumasıyla okul bahçesindeki otlar yangın açısından tehlike arz etmektedir. Bu konuda öğrenci personel ve misafirlere gerekli uyarılar yapılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
34 | Okul Bahçesi | Elektrik panosu | Okul arka bahçesinde metal teknoloji alanınının duvarında bulunana panonun kilitli olmaması | Elektrik Çarpılması,yaralanma, ölüm | 3 | 5 | 15 |  | Elektrik panosu kilitlenerek gerekli uyarı işaretler pano üzerine asılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
35 | Okul Bahçe Ön Giriş | Okul misafir girişi | Okulu yabancı kişilerin girmesi sonucu kavga vb. durumlar | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | Okul girişinde sürekli personel, nöbetçi öğretmen ve öğrenci bulunmaktadır. | Okula misafir olarak okula giren kişi için misafir olduğunu gösteren yaka kartı veya renkli bir kıyafetle okula girmesi önerilir. Okul içerisinde gezmemesi için misaferlerin oturma alanı gösterilerek o alanda beklemesi sağlanır. |  |  | 3 | 1 | 3
36 | Okul Ön Giriş Merdivenleri | Merdiven | Hasarlı merdivenin olması | Düşme, yaralanma | 3 | 3 | 9 |  | Hasarlı merdiven tamir edilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
37 | Spor Sahası | Spor sahası zemini | Spor sahası zemininin yırtık olması | Düşme, yaralanma | 3 | 4 | 12 | Spor sahasının çevresi kapatılmış olup üst tarafıda ağ ile kapatılmıştır. | Yırtık zemine takılıp düşme tehlikesi ciddi riskler oluşturacağından zeminin değiştililmesi önerilir. |  |  | 3 | 1 | 3
38 | Spor Sahası | Basketbol potası direği | Özellikle futbol oynanırken pota direğine çarpma | Yaralanma | 3 | 4 | 12 |  | Pota direğinin süngersi bir mazeme ile kaplanması önerilir. |  |  | 3 | 1 | 3
39 | Kazan Dairesi | Doğalgaz kazanı | Kazanın periyodik bakımı | Patlama, yaralanma,ölüm | 3 | 4 | 12 | Kazan dairesi kilitli olarak muhafaza ediliyor. Kazan dairesinde doğal havalandırma sistemi vardır. | Kazanlar her sene yetkili servis tarafından bakım yapılacak, bakım kartları okul yönetimi tarafından muhafaza edilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
40 | Kaza Dairesi | Kazan dairesindeki uyarı sistemleri | Kazan dairesinde gaz sensörü, lamda sensörü gibi erken uyarı sistemlerinin devrede olmaması. | Patlama, yaralanma,ölüm | 3 | 4 | 12 |  | Kazan dairesine gerekli sensörler konulacak. Sensörlerden sinyal geldiğinde ana borudaki gazı selenoid valf ile anında kesecek. |  |  | 3 | 1 | 3
41 | Kazan Dairesi | Kazan dairesi içerisindeki ekipmanlar | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler,kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite,çalışma basıncı,test basıncı,imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket olmaması,boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerinin olmaması sonucu doğru müdahalede bulunamama | Patlama, yaralanma,ölüm | 3 | 4 | 12 |  | Kazan dairesi içerisinde bulunan kazan, boyler,kapalı genleşme deposu vb gibi kapalı kaplar üzerinde kapasite,çalışma basıncı,test basıncı,imalat tarihi vb bilgilerin olduğu etiket olmaması,boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimlerinin olmaması sonucu doğru müdahalede bulunamama |  |  | 3 | 1 | 3
42 | Kazan Dairesi | Kompresör-genleşme tankları | Komresör ve genleşme tanklarının bakımı | Patlama, yaralanma,ölüm | 3 | 4 | 12 |  | Kompresör ve genleşme tankları her yıl periyodik olarak bakımı yapıacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
43 | Kazan Dairesi | Kazan dairesindeki elektrik ekipmanları | Kazan dairesinde bulunan elektrik panoları, aydınlatma ve kablo tesisatı exproof (patlayıcı ve tehlikeli ortamda kullanılan) malzemeden yapılmamış olması | Patlama, yaralanma,ölüm | 3 | 4 | 12 |  | Kazan dairesinde bulunan elektrik panoları, aydınlatma ve kablo tesisatı exproof (patlayıcı ve tehlikeli ortamda kullanılan) malzemeden yapılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
44 | Kazan Dairesi | Su deposu | Su deposunun bakımı | Zehirlenme, hastalık | 4 | 4 | 16 |  | Su deposu belirli periyotlarla temizlenecektir. |  |  | 4 | 1 | 4
45 | Çatı | Paratoner | Paratonerin periyodik yıllık bakımı | Yaralanma | 3 | 4 | 12 |  | Paratoner yıllık olarak periyodik muayenesi yapılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
46 | Çatı | Baca | Bacanın periyodik bakımı | Zehirlenme | 3 | 4 | 12 |  | Baca belirli periyotlarla temizliği yetkili kişilerce yaptırılacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
47 | Asansör | Asansör | Asansörün bakımı | Yaralanma | 3 | 4 | 12 | Asansör çok sık arıza veriyor. Yetkili servis gelip belirli işlemeri yapıyor. | Asansörün özellikle halat, asenkron motor gibi temel parçalarının bakımı yıllık olarak yapılacaktır. Çelik halatta deformasyon var ise yenisiyle değişitirilecektir. |  |  | 3 | 1 | 3
48 | WC | Temizlik çizegesi | Tuvaletlerde temizlik çizelgesinin asılı olmaması | Hastalık | 2 | 3 | 6 | WC'ler günlük olarak personel tarafından temizleniyor. | WcC'lerden sorumlu personel her temizlikten sonra temizlik kontrol çizelgesini imzalayarak yapılan temizlik kayıt altına alınacaktır. |  |  | 2 | 1 | 2
49 | WC | Islak zemin | Yerlerin kaygan olması | Düşme, yaralanma | 3 | 4 | 12 |  | Wc'lerde temizlik esnasında tuvaletlerin girişlerine ıslam zemin uyarı işaretleçileri konulacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
50 | WC | Temizlik malzemeleri | Temizlik malzemelerinin eksik olması | Hastalık | 3 | 3 | 9 |  | Bütün WC'lerin sabunları günlük olarak kontrol edilecek, kabinlerde tuvalet kağıdı, pedallı ve poşetli çöp kovaları bulundurulacaktır. |  |  | 3 | 1 | 3
BU ANALİZ …... MADDEDEN İBARETTİ
İSG UZMAN ONAY: |  |  |  |  | İŞVEREN ONAY:
Ş (Şiddet) : Zarar, Hasar veya Yaralanmanın Şiddeti, O (Olasılık): Tehlikeli olayın Meydana gelmesi olasılığı, R (Riskin Ağırlığı): Ş*O Şiddet: 1 puan (Çok hafif), 2 puan (Hafif), 3 puan (Ciddi), 4puan (Çok Ciddi), 5 puan (Felaket) / Olasılık : 1 puan (Çok küçük), 2 puan (Küçük), 3 puan (Orta derece), 4 puan (Yüksek), 5 puan (Çok yüksek) 1 ≤ R.D. ≤ 6:Kabül edilebilir Risk ; 8 ≤ R.D. ≤ 15:Dikkate Değer Risk ; 16 ≤ R.D. ≤ 25:Kabul Edilemez Risk,